Обозначе-


  ние на 


  схеме�
                                   Наименование�
Ко-


ли


че


ство�
Примечание�
�
R1�
Шунт 0,05 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R2�
    «    0,15 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R3�
    «    0,3 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R4�
Резистор 1,5 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R5�
    «          3 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R6�
    «          С2-29В-0,25-15 Ом +\-0,25% - 1,0Б�
1�
�
�
R7�
    «          30 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R8�
    «          МЛТ-0,5-1,8 кОм +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R9�
    «          МЛТ-0,5-270 Ом +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R10�
    «          С2-29В-0,125-24 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R11�
    «          С2-29В-0,125-246 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R12�
    «          С2-29В-0,125-2,21 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R13�
    «          МЛТ-0,5-470 кОм +\- 10%-А-Д1�
1�
�
�
R14�
    «          С2-29В-0,125-16 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R15�
    «          С2-29В-0,125-20 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R16�
    «          С2-29В-0,25-59,7 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R17�
    «          МЛТ-0,5-300 Ом +\- 10%-А-Д1�
1�
�
�
R18�
    «          С2-29В-0,25-100 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R19�
    «          С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R20,R21�
    «          С2-29В-0,5-200 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
2�
допускается МЛТ-0,5-180 кОм +\-5% и МЛТ-0,5-20 кОм +\-5%�
�
R22*�
    «          МЛТ-0,5-390 Ом +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R23�
    «          МЛТ-0,5-15 кОм +\- 10%-А-Д1�
1�
�
�
R24*�
    «          10 Ом�
1�
8 - 12 Ом�
�
R25�
    «          950 Ом +\-0,2%�
1�
�
�
R26�
    «          С2-29В-0,125-1 кОм +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R27�
    «          МЛТ-0,5-430 Ом +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R28*�
    «          МЛТ-0,5-100 Ом +\- 10%-А-Д1�
1�
68 - 120 Ом�
�
R29�
    «          3 кОм +\-0,2%�
1�
�
�
R30�
    «          С2-29В-0,125-50,5 Ом +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R31�
    «          МЛТ-0,5-4,7 кОм +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R32*�
    «          МЛТ-0,5-22 кОм +\- 10%-А-Д1�
1�
1 - 39 кОм�
�
R33�
    «          МЛТ-0,5-56 кОм +\- 10%-А-Д1�
1�
�
�
R34*�
    «          150 Ом�
1�
100 - 220 Ом�
�
R35,R36�
    «          С2-29В-0,125-150 Ом +\- 0,25%-1,0-Б�
2�
�
�
R37�
    «          МЛТ-0,5-240 Ом +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R38�
    «          МЛТ-0,5-160 Ом +\- 5%-А-Д1�
1�
�
�
R39�
    «          С2-29В-0,125-223 Ом +\- 0,25%-1,0-Б�
1�
�
�
R40�
    «          МЛТ-0,5-56 Ом +\- 10%-А-Д1�
1�
�
�
RP�
    «          СП3-9а-II-1 кОм +\-20% -25�
1�
�
�
С1,С2�
Конденсатор К73-9-200 V -0,1 мкФ +\-10%-П�
2�
допускается МБМ-160 V�
�
С3�
    «                К50-16-6,3 V +\- 100 мкФ�
1�
допускается К50-6-1�
�
ДА�
Усилитель автовыключателя КМП203УП1�
1�
допускается КМП201УП1А, КМП201УП1АМ1�
�
GB�
Элемент А316 «Квант»�
3�
�
�
К�
Реле автовыключателя�
1�
�
�
Р�
Механизм измерительный�
1�
�
�
SA�
Плата 1Н�
2�
�
�
SB1�
Переключатель П2К-3-3-15-4�
1�
�
�
SB2�
Кнопка�
1�
�
�
Т�
Трансформатор�
1�
�
�
VD1,VD2�
Диод Д9Д�
2�
�
�
XS�
Гнездо�
1�
�
�
ХТ1,ХТ2�
Зажим�
2�
�
�
Примечание: в приборе могут быть установлены элементы других типов, не ухудшающие метрологические характеристики прибора.





* Подбирается при регулировке


